537303

Designboden
Bezeichnung: DISANO by HARO Project Landhausdiele 4VM Franz. Räuchereiche strukturiert 537303
Design: Landhausdiele
Dekor: Franz. Räuchereiche
Oberfläche: strukturiert
Fasen: 4VM
Abmessung mm (HxBxL): 2,00 x 248,00 x 1300,00
VPE (Dielen): 11 Stück
VPE (M2): 3,540 m²
Nutzungsklasse (privat/gewerblich): 23 / 33
Verlegung: vollflächige Verklebung
Made in Germany
Herstellergarantie (privat / Jahre): 25
Blauer Engel: ja
ECO Label: ID 0820-11848-008
CE-Kennzeichen: Ja
Geeignet für Fußbodenheizung: ja
Wärmedurchlasswiderstand: 0,010 m² K/W
Brandschutzklasse: BFLS1
Rutschfestigkeit: R9
frei von Weichmachern und Phthalaten
Wasserfest
Artikelnummer: 537303