540355

Suelo de diseno
Descripción: DISANO by HARO Project Piazza 4VM Industrial grey estructura de piedra 540355
Diseño: Piazza
Decoración: Industrial grey
Superficie: estructura de piedra
Bisel: 4VM
Dimensiones mm (ALxAnxL): 2,00 x 310,00 x 650,00
UE (lamas): 11 unidades
UE (M2): 2,220 m²
Clase de uso (privado/comercial): 23 / 33
Instalación: encolado en toda la superficie
Made in Germany
Garantía (privado): 25
Ángel azul: sí
ECO Label: ID 0820-11848-008
Sello CE: sí
Apto para calefacción por suelo radiante: sí
Resistencia térmica: 0,010 m² K/W
Clase de fuego: BFLS1
Resistencia antideslizante: R9
sin plastificante
impermeable
N° de artículo: 540355