541252

Designboden
Bezeichnung: DISANO by HARO WaveAqua Landhausdiele XL 4V Eiche Ontario natur authentic 541252
Design: Landhausdiele XL
Dekor: Eiche Ontario natur
Oberfläche: authentic
Fasen: 4V
Verbindung: Top Connect
Abmessung mm (HxBxL): 8,00 x 243,00 x 2200,00
VPE (Dielen): 5 Stück
VPE (M2): 2,680 m²
Nutzungsklasse (privat/gewerblich): 23 / 33
Verlegung: schwimmend oder vollflächig verklebt
Made in Germany
Herstellergarantie (privat / Jahre): 20
Blauer Engel: ja
ECO Label: ID 0820-11848-009
CE-Kennzeichen: Ja
Geeignet für Fußbodenheizung: ja
Wärmedurchlasswiderstand: 0,063 m² K/W
Brandschutzklasse: CFLS1
Rutschfestigkeit: R9
frei von Weichmachern und Phthalaten
Feuchtraumgeeignet
Artikelnummer: 541252