541253

Pavimento design
Descrizione: DISANO by HARO WaveAqua Plancia XL 4B Rovere Ontario grigio authentic 541253
Design: Plancia XL
Decoro Esterno: Rovere Ontario grigio
Finitura: authentic
Bisellatura: 4B
Connessione: Top Connect
Dimensioni mm (HxlxL): 8,00 x 243,00 x 2200,00
Conf. (plance): 5 pezzi
Conf. (M2): 2,680 m²
Classe d'utilizzo (privato/commerciale): 23 / 33
Posa: posa flottante o incollata
Made in Germany
Garanzia (privato): 20
Blauer Engel: sì
ECO Label: ID 0820-11848-009
Marchio CE: sì
Adatto per riscaldamento a pavimento: sì
Resistenza attiva al calore: 0,063 m² K/W
Classe dincendio: CFLS1
Caratteristica antiscivolo: R9
privo di plastificante
idoneo ai locali soggetti a umidità
Numero di articolo: 541253