543398

Sol Design
Surface: DISANO by HARO Project Planche large à l'ancienne 4VM Chêne Picardie puro authentic 543398
Design: Planche large à l'ancienne
Décor Externe: Chêne Picardie puro
Surface: authentic
Chanfrein: 4VM
Dimensions mm (hxlxL): 2,00 x 245,00 x 1300,00
UC (lames): 11 pièce
UC (M2): 3,510 m²
Classe d'usage (privé/commercial): 23 / 33
Pose: pose collée en plein
Made in Germany
Garantie (privé): 25
Ange bleu: oui
ECO Label: ID 0820-11848-008
Label CE: oui
Compatible avec un chauffage au sol: oui
Résistance thermique: 0,010 m² K/W
Classification dincendie: BFLS1 (M2)
Sécurité anti dérapante: R9
sans plastifiant
imperméable
Code article: 543398