543410

Designboden
Bezeichnung: DISANO by HARO LifeAqua Landhausdiele XL 4V Eiche Sheffield cremeweiß authentic 543410
Design: Landhausdiele XL
Dekor: Eiche Sheffield cremeweiß
Oberfläche: authentic
Fasen: 4V
Verbindung: Top Connect
Abmessung mm (HxBxL): 8,00 x 235,00 x 1800,00
VPE (Dielen): 8 Stück
VPE (M2): 3,380 m²
Nutzungsklasse (privat/gewerblich): 23 / 33
Verlegung: schwimmend oder vollflächig verklebt
Made in Germany
Herstellergarantie (privat / Jahre): 20
Blauer Engel: ja
ECO Label: ID 0820-11848-006
CE-Kennzeichen: Ja
Geeignet für Fußbodenheizung: ja
Wärmedurchlasswiderstand: 0,057 m² K/W
Brandschutzklasse: DFLS1
Rutschfestigkeit: R9
frei von Weichmachern und Phthalaten
Feuchtraumgeeignet
Artikelnummer: 543410