538665

Laminatgulv
Teknisk opbygning: HARO TRITTY 90 Plank 4V Eg Savona natur soft mat 538665
Design: Plank
Mønster: Eg Savona natur
Overflade: soft mat
Faset kant: 4V
Samling: Top Connect
Lyddæmpningsunderlag: Silent Pro
Mål mm (hxbxl): 9,00 x 193,00 x 1282,00
Enhed (planker): 7 planker
Enhed (M2): 1,730 m²
Brugsklasse (Privat/Erhverv): 23 / 32
Slidstyrke: AC4
Lægning: svømmende lægning
Made in Germany
Garanti (privat): 20
Blå engel: ja
CE mærke: ja
Egnet til gulvvarme: ja
Varmeledningsmodstand: 0,058 m² K/W
Reaktion ved brand: CFLS1
Skridsikkerhed: R9
Antistatisk klasse: DIN EN 1815
Stødsikkerhedsklasse: ≥ 12 N / ≥ 750 mm
Uden blødgøringsmiddel
Artikelnummer: 538665