538790

Laminatboden
Bezeichnung: HARO TRITTY 100 Gran Via 4V Eiche Emilia Honig authentic soft 538790
Design: Gran Via
Dekor: Eiche Emilia Honig
Oberfläche: authentic soft
Fasen: 4V
Verbindung: Top Connect
Kaschierung: Silent CT
Abmessung mm (HxBxL): 10,00 x 243,00 x 2200,00
VPE (Dielen): 4 Stück
VPE (M2): 2,140 m²
Nutzungsklasse (privat/gewerblich): 23 / 32
Abriebbeständigkeit: AC4
Verlegung: schwimmende Verlegung
Made in Germany
Herstellergarantie (privat / Jahre): 25
Blauer Engel: ja
CE-Kennzeichen: Ja
Geeignet für Fußbodenheizung: ja
Wärmedurchlasswiderstand: 0,065 m² K/W
Brandschutzklasse: CFLS1
Rutschfestigkeit: R9
Elektrostatik: DIN EN 1815
Impact-Klasse: ≥ 12 N / ≥ 750 mm
frei von Weichmachern und Phthalaten
Artikelnummer: 538790