540250

Sol Stratifié
Surface: HARO TRITTY 200 Aqua Planche large à l'ancienne 4V Chêne Emilia Miel authentic soft 540250
Design: Planche large à l'ancienne
Décor Externe: Chêne Emilia Miel
Surface: authentic soft
Chanfrein: 4V
Liaison: Top Connect
Sous couche acoustique: Silent Pro
Dimensions mm (hxlxL): 10,00 x 193,00 x 1282,00
UC (lames): 7 pièce
UC (M2): 1,730 m²
Classe d'usage (privé/commercial): 23 / 33
Résistance à labrasion: AC6
Pose: pose flottante
Made in Germany
Garantie (privé): 25
Ange bleu: oui
Label CE: oui
Compatible avec un chauffage au sol: oui
Résistance thermique: 0,065 m² K/W
Classification dincendie: CFLS1 (M2)
Sécurité anti dérapante: R9
Classe antistatique Norme: DIN EN 1815
Classe de résistance aux chocs: ≥ 15 N / ≥ 1000 mm
sans plastifiant
Adapté aux pièces humides
Code article: 540250