541340

Sol Stratifié
Surface: HARO Daily Edition 7mm Planche large à l'ancienne Chêne Calla puro brossé 541340
Design: Planche large à l'ancienne
Décor Externe: Chêne Calla puro
Surface: brossé
Liaison: Top Connect
Dimensions mm (hxlxL): 7,00 x 193,00 x 1282,00
UC (lames): 9 pièce
UC (M2): 2,220 m²
Classe d'usage (privé/commercial): 23 / 31
Résistance à labrasion: AC3
Pose: flottante ou collée en plein
Made in Germany
Garantie (privé): 15
Ange bleu: oui
Label CE: oui
Compatible avec un chauffage au sol: oui
Résistance thermique: 0,058 m² K/W
Classification dincendie: CFLS1 (M2)
Sécurité anti dérapante: R9
Classe antistatique Norme: DIN EN 1815
Classe de résistance aux chocs: ≥ 8 N / ≥ 500 mm
sans plastifiant
Code article: 541340