541474

Laminatgulv
Teknisk opbygning: HARO TRITTY 100 Plank 4V Eg Eleganza puro authentic 541474
Design: Plank
Mønster: Eg Eleganza puro
Overflade: authentic
Faset kant: 4V
Samling: Top Connect
Mål mm (hxbxl): 8,00 x 193,00 x 1282,00
Enhed (planker): 8 planker
Enhed (M2): 1,980 m²
Brugsklasse (Privat/Erhverv): 23 / 32
Slidstyrke: AC4
Lægning: svømmende eller fuldlimet
Made in Germany
Garanti (privat): 25
Blå engel: ja
CE mærke: ja
Egnet til gulvvarme: ja
Varmeledningsmodstand: 0,065 m² K/W
Reaktion ved brand: CFLS1
Skridsikkerhed: R9
Antistatisk klasse: DIN EN 1815
Stødsikkerhedsklasse: ≥ 12 N / ≥ 750 mm
Uden blødgøringsmiddel
Artikelnummer: 541474