541500

Laminatgulv
Teknisk opbygning: HARO TRITTY 100 Plank 4V Eg Veneto natur authentic matt 541500
Design: Plank
Mønster: Eg Veneto natur
Overflade: authentic matt
Faset kant: 4V
Samling: Top Connect
Lyddæmpningsunderlag: Silent Pro
Mål mm (hxbxl): 10,00 x 193,00 x 1282,00
Enhed (planker): 7 planker
Enhed (M2): 1,730 m²
Brugsklasse (Privat/Erhverv): 23 / 32
Slidstyrke: AC4
Lægning: svømmende lægning
Made in Germany
Garanti (privat): 25
Blå engel: ja
CE mærke: ja
Egnet til gulvvarme: ja
Varmeledningsmodstand: 0,065 m² K/W
Reaktion ved brand: CFLS1
Skridsikkerhed: R9
Antistatisk klasse: DIN EN 1815
Stødsikkerhedsklasse: ≥ 12 N / ≥ 750 mm
Uden blødgøringsmiddel
Artikelnummer: 541500