541000

Parketgulv
Teknisk opbygning: HARO 4000 Plankegulv Maxim 4V Eg lysehvid Markant børstet naturaDur 541000
Design: Plankegulv Maxim
Træsort: Eg lysehvid
Sortering: Markant
Overflade: børstet naturaDur
Faset kant: 4V
Samling: Not &amp; fer
Mål mm (hxbxl): 11,00 x 180,00 x 2200,00
Slidlag: ca. 3,5 mm
Enhed (planker): 9 planker
Enhed (M2): 3,560 m²
Teknisk opbygning: 2-lags / Massive stave som midterlag
Lægning: fuldlimning
Made in Germany
Garanti (privat): 30
Blå engel: ja
CE mærke: ja
Egnet til gulvvarme: ja
Varmeledningsmodstand: 0,076 m² K/W
Reaktion ved brand: CFLS1
Skridsikkerhed: R10
Modstandsevne mod kontorstolshjul: DIN EN 425
HARO parket 70 % PEFC-certificeret
Uden blødgøringsmiddel
Artikelnummer: 541000