541727

Parketgulv
Teknisk opbygning: HARO 4000 Plank 140 2V Eg Sauvage børstet naturaDur 541727
Design: Plank 140
Træsort: Eg
Sortering: Sauvage
Overflade: børstet naturaDur
Faset kant: 2V
Samling: Top Connect
Mål mm (hxbxl): 13,50 x 140,00 x 1500,00
Slidlag: ca. 3,5 mm
Enhed (planker): 9 planker
Enhed (M2): 1,890 m²
Teknisk opbygning: 3-lags / Massive stave som midterlag
Lægning: svømmende eller fuldlimet
Made in Germany
Garanti (privat): 30
Blå engel: ja
CE mærke: ja
Egnet til gulvvarme: ja
Varmeledningsmodstand: 0,110 m² K/W
Reaktion ved brand: CFLS1
Skridsikkerhed: R10
Modstandsevne mod kontorstolshjul: DIN EN 425
HARO parket 70 % PEFC-certificeret
Uden blødgøringsmiddel
Artikelnummer: 541727