541808

Parquet
Descripción: HARO 4000 1-lama 180 2V Roble ahumado Markant silk naturaDur 541808
Diseño: 1-lama 180
Tipo de madera: Roble ahumado
Clasificación: Markant
Superficie: silk naturaDur
Bisel: 2V
Unión: Top Connect
Dimensiones mm (ALxAnxL): 13,50 x 173,00 x 2200,00
Capa superior: ca. 3,5 mm
UE (lamas): 8 unidades
UE (M2): 3,050 m²
Estructura técnica: estructura de 3 capas / Lamas de madera como capa intermedia
Instalación: flotante o encolado en toda la superfici
Made in Germany
Garantía (privado): 30
Ángel azul: sí
Sello CE: sí
Apto para calefacción por suelo radiante: sí
Resistencia térmica: 0,110 m² K/W
Clase de fuego: CFLS1
Resistencia antideslizante: R10
Resistencia a ruedas de sillas de oficina: DIN EN 425
Parquet HARO 70% certificado PEFC
sin plastificante
N° de artículo: 541808